附件四:

报价单

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 使用功能参数要求 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动体外除颤器(AED) | 1台 | 鱼跃 | M250 | - 整机重量：≤2.0kg - 尺寸：400*400*198(mm) - 运行模式：异步，体外自动除颤 - 除颤输出波形：双相波，电流控制除颤 - 输出能量：成人最大能量可支持360J - 充电时间：从开始到200J放电准备就绪用时＜7s - 电池待机存放时间：≥5年 - 除颤电极片有效期：≥2年 - 语音提示功能：具备中文语音提示功能 - 其他：带有设备放置箱；具有提手可方便携带；具有声光报警器功能；AHA认证人员上门培训。 |  |  |